2022年零星工程要求

1、在人民医院实施过弱电项目，熟悉医院桥架弱电结构。

2、公司有五年以上弱电实施经验，施工要求符合本院《网络布线规范》。

3、2022年零星工程预算为16万，参与竞争的单位需要提供以下材料品牌型号、费用（价格含税）、服务相应时间进行综合对比，价低货优响应时间快者为优先考虑对象：a、人工费（元人/天价格）  b、超五类和六类模块价格  c、PVC管3米（16MM、20MM、25MM、32MM）和线槽3米（25*15MM、40*25MM、60*20MM）等价格  d、配线架24口价格  e、网络单口、双口、四口面板价格  f、超五类网线和六类网线每米价格 g、服务响应时间（接到电话或者微信布线通知到达现场时间）。

4、每次工程结束进行结算。

5、甲方提出需求，工程方需要在承诺服务响应时间内到场，工程结束需要做好扫尾清洁工作。

6、所做工程需要保修一年，材料在一年内由于质量问题应该免费更换。